Door Partially Open

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sensor** | **0 sec** | **100 sec** | **300 sec** | **500 sec** |
| S-01 | 0.09 | 28.41 | 5.37 | 2.79 |
| S-02 | 0 | 0.3 | 5.7 | 3.33 |
| S-03 | 0 | 36.6 | 4.2 | 1.53 |
| S-04 | 177.48 | 117.84 | 2.61 | 0.84 |
| S-05 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |
| S-06 | 0 | 14.7 | 2.19 | 1.17 |
| S-07 | 0.04 | 2.07 | 4.24 | 2.82 |
| S-08 | 0 | 2.88 | 5.94 | 1.93 |
| S-09 | 0 | 4.05 | 3.78 | 0.94 |
| S-10 | 0.09 | 14.28 | 1.68 | 1.95 |
| S-11 | 0.04 | 2.67 | 1.72 | 0.93 |
| S-12 | 0.18 | 4.32 | 1.14 | 0.99 |
| S-13 | 0 | 0.57 | 3.33 | 1.56 |
| S-15 | 0 | 0 | 4.5 | 1.71 |
| S-16 | 0 | 0 | 0.09 | 1.29 |
| S-17 | 1.02 | 0.09 | 1.26 | 1.29 |
| S-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S-19 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |

Chart

Description automatically generated

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 sec | 100 sec | 300 sec | 500 sec |
|  |  |  |  |

Door Open

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sensor** | **0 sec** | **100 sec** | **300 sec** | **500 sec** |
| S-01 | 33.96 | 8.07 | 3.9 | 2.4 |
| S-02 | 0 | 0.42 | 2.73 | 2.01 |
| S-03 | 0 | 20.7 | 3.27 | 1.23 |
| S-04 | 12.18 | 141.09 | 0.87 | 0.48 |
| S-05 | 0.18 | 9.03 | 3.18 | 1.14 |
| S-06 | 0.09 | 58.74 | 3.9 | 1.56 |
| S-07 | 0.63 | 0.9 | 3.21 | 1.62 |
| S-08 | 0.69 | 1.65 | 3.66 | 1.2 |
| S-09 | 0.63 | 5.82 | 4.47 | 0.6 |
| S-10 | 0.09 | 4.38 | 2.73 | 1.62 |
| S-11 | 0 | 4.77 | 2.49 | 0.9 |
| S-12 | 0.09 | 6.73 | 1.95 | 3.15 |
| S-13 | 0.04 | 0.45 | 3.66 | 0.54 |
| S-15 | 0 | 0 | 3.87 | 3.06 |
| S-16 | 0.09 | 0.09 | 0.3 | 0.75 |
| S-17 | 0 | 0 | 0.99 | 0.84 |
| S-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S-19 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 |

Chart

Description automatically generated

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 sec | 100 sec | 300 sec | 500 sec |
|  |  |  |  |

Negative Pressure

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sensor** | **0 sec** | **100 sec** | **300 sec** | **500 sec** |
| S-01 | 0.3 | 12.54 | 2.46 | 0.27 |
| S-02 | 0.3 | 0.3 | 2.64 | 0.09 |
| S-03 | 0.69 | 5.88 | 2.19 | 0.54 |
| S-04 | 0 | 26.67 | 0.93 | 0 |
| S-05 | 12.24 | 7.44 | 1.26 | 0.18 |
| S-06 | 0.09 | 71.82 | 2.76 | 0.39 |
| S-07 | 0 | 10.14 | 0.99 | 0.27 |
| S-08 | 1.11 | 5.91 | 2.91 | 1.11 |
| S-09 | 0.3 | 4.32 | 1.51 | 0.45 |
| S-10 | 1.14 | 3.93 | 0.72 | 0.54 |
| S-11 | 0.27 | 0.57 | 0.45 | 0.25 |
| S-12 | 0.09 | 7.56 | 1.17 | 1.05 |
| S-13 | 1.14 | 0.45 | 1.32 | 0.09 |
| S-15 | 0.42 | 0.6 | 1.92 | 0.18 |
| S-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S-17 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| S-18 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| S-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Chart

Description automatically generated

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 sec | 100 sec | 300 sec | 500 sec |
|  |  |  |  |